UNISINSIGHT IPC-4689-X44W1L2-AT     超星光警戒全景网络摄像机

IPC-4689-X44W1L2-AT 超星光警戒全景网络摄像机

产品特点

全景与细节兼顾

采用4目全景摄像机+动点摄像机结合，全景与细节兼顾

全景、动点通道均使用1/1.8英寸超星光CMOS传感器

支持全景多目标跟踪，支持手动选择跟踪目标、支持多目标自动切换跟踪

支持智能分析，包括周界、绊线、区域入侵、进入区域、离开区域，对设定区域内触发报警的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪；

支持动点通道3D定位和全景通道3D定位功能，可实现点击定位和放大；

支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

180°全景

全景180 度，超大视野，无缝拼接

全景通道支持三码流同时输出，主码流最高分辨率30fps(4096×1800)

远距离细节特写

采用超大44倍光学变焦，看得更广、更远

支持远距离红外激光补光

支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@60fps

精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳

支持警戒预案快速调用

内置可视激光器，动点通道可联动激光警戒，支持手动开启/关闭

支持一键守望功能

支持警戒预案快速调用

支持端口报警联动声光警戒

水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°～90°

支持键控限位、比例变倍功能

特色功能

支持标准的API开发接口，支持SDK、Onvif、GB28181接入

支持防抖、透雾、场景模式设置

支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选、日夜状态模式

安全保护，5次密码错误锁定设备5min

高可靠结构

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内起雾

IP66，防浪涌、防突波

产品规格

| 类别 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 全景通道 | 传感器 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS传感器 |
|  | 像素 | 800万 |
|  | 分辨率/帧率 | 50Hz:25fps(4096×1800) 60Hz:30fps(4096×1800) |
|  | 视频流 | 三码流 |
|  | 镜头 | 5mm |
|  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
|  | 图像处理 | 支持防抖、强光抑制、背光补偿、透雾 |
| 动点通道 | 传感器 | 1/1.8英寸200万像素CMOS传感器 |
|  | 图像分辨率 | 最高分辨率：1080p（1920×1200） |
|  | 帧率 | 1080p@50/60fps |
|  | 激光补光 | 智能补光，全角度覆盖，自动变倍匹配 |
|  | 白光补光 | 支持 |
|  | 图像处理 | 支持宽动态、强光抑制、背光补偿、透雾、场景模式设置 |
|  | 视频压缩标准 | H.265、H.264、MJPEG |
|  | 焦 距 | 5-220mm，44倍光学变倍 |
| 通用功能 | 行为分析（全景通道） | 区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、绊线侦测 |
|  | 行为分析（动点通道） | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人群聚集侦测、奔跑侦测、违章停车侦测、物品遗留侦测、物品丢失侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人数统计、值岗检测、警戒 |
|  | 全景通道跟踪功能 | 全景球机通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 |
|  | 3D定位 | 支持全景通道联动动点3D定位，支持动点通道单独3D定位 |
|  | 警戒功能 | 支持内置扬声器，可实现喊话及语音警示； 内置警戒激光器，动点通道可联动激光警戒；支持激光器手动开启和关闭 |
|  | 水平旋转角度 | 360°连续旋转 |
|  | 垂直旋转角度 | -16～90°自动翻转 |
|  | 预置位 | 500个 |
|  | 接口协议 | 标准协议Onvif，GB/T28181 |
|  | 防抖功能 | 支持 |
|  | 除雾功能 | 支持 |
| 一般规范 | 防护等级 | IP66，防雷、防浪涌、防突波 |
|  | 工作温度 | －40℃～＋70℃ |
|  | 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
|  | 电源 | AC24V |
|  | 重量 | 毛重25Kg、净重16Kg |
|  | 功率 | 83W MAX |

产品尺寸

订购信息

主机配置

| 订货型号 | 描述 |
| --- | --- |
| IPC-4689-X44W1L2-AT | UNISINSIGHT IPC4689-X44W1L2-AT 超星光警戒全景网络摄像机 |

推荐配件

| 订货型号 | 描述 |
| --- | --- |
| TR-5B01 | UNISINSIGHT TR-5B01 球机吊装支架 |
| TR-5A01 | UNISINSIGHT TR-5A01 球机壁装支架 |

客户服务热线                       网址

Copyright ©2018 重庆紫光华山智安科技有限公司保留一切权利

免责声明：虽然重庆紫光华山智安科技有限公司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此重庆紫光华山智安科技有限公司对本资料中的不准确不承担任何责任。

重庆紫光华山智安科技有限公司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利

400-688-6363             http://www.unisinsight.com